ŠKOLENÍ 31.7.2024
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
Historie kamerových systémů
Analogové a HD-SDI systémy
AHD, TVI, CVI - analogové systémy
IP systémy
Základy sítí – IP adresa, maska, brána
Přesměrování komunikace na routeru
Hybridní systémy
Typy kamer – IR, FullColor, DualLight, PA, Termo, PTZ
Videotelefony – 4drát, 2drát, IP
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
Historie kamerových systémů
Analogové systémy
   Videosignál - kompozitní analogový = složený z jasové složky a obrazové složky(barva, sytost,odstín)
   Využitelné rozlišení 720 × 576 obrazových bodů s poměrem stran 4:3.
   Rozlišení 700 TV řádků a vyšší = rozlišení 960H - má výstupní signál 960 × 576 obrazových bodů
   s poměrem stran 16:9.
   Úroveň vstupního ⁄ výstupního videosignálu je 1V (špička - špička) s impedancí 75Ω nesymetrických (koaxiální kabel). Nosná frekvence 4.43MHz
HD-SDI systémy
   HD SDI (High Definition Serial Digital Interface) používá podle standardu SMPTE 292M nekomprimovaný a nešifrovaný digitální obrazový signál s rozlišením 1280 × 720Pix (HD 720p)
   nebo 1920 × 1080 Pix (FULL HD – 1080p) s obrazovým formátem 16:9
   Přenos obrazu s prokládaným (1080i) i neprokládaným (1080p) řádkováním s frekvencí 25 snímků/sec
   Datový tok při rozlišení 1080p se pohybuje až kolem 1.485 Gbit/s při frekvenci 750MHz
Přenosové trasy
   Analogový signál: koaxiální kabel až 300m, UTP kabel s videobaluny až 400m
   HD SDI signál: kvalitní koaxiální kabel 75Ω maximálně 100m. Pro delší trasy je nutné použít opakovače HD SDI signálu pro každých 100 metrů. Při použití opakovačů se může maximální délka zvýšit až na 1 kilometr (opakovač je každých 100m)
   Větší vzdálenost: převodníky po optickém vláknu v single módu až na vzdálenost 20 km

---
Historie kamerových systémů
Analogové a HD-SDI systémy
AHD, TVI, CVI - analogové systémy
IP systémy
Základy sítí – IP adresa, maska, brána
Přesměrování komunikace na routeru
Hybridní systémy
Typy kamer – IR, FullColor, DualLight, PA, Termo, PTZ
Videotelefony – 4drát, 2drát, IP
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
Technologie AHD, TVI, CVI
AHD technologie
AHD (Analog High Definition) – vyvinuta 2012, uvedena na trh v roce 2014 firmou Nextchip(Korea)
Přenosové trasy: koaxiální kabel až 300m, UTP kabel s videobaluny až 320m – 180m podle rozlišení
TVI technologie
HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) – vyvinuta 2012 firmou Techpoint (Čína)
Rozvinutá a používaná firmou Hikvision, na trhu od 2014
Přenosové trasy: koaxiální kabel až 300m, UTP kabel s videobaluny až 250m – 180m podle rozlišení
CVI technologie
CVI (Composite Video Interface) – vyvinuta 2012, uvedena na trh v roce 2014 firmou Dahua (Čína)
Přenosové trasy: koaxiální kabel až 500m, UTP kabel s videobaluny až 440m – 200m podle rozlišení
Technologie
Odděluje Y a C složku signálu které zvlášť moduluje, používá vysokofrekvenční analogové filtry
Převádí digitální signál do jednoho modulovaného analogového signálu
Přenáší videosignál, datovou komunikaci RS-485 a COC ovládání OSD menu kamery v jednom signálu
Rozlišení: 720p, 1080p, 3Mpx, 4Mpx, 5Mpx a 8 Mpx
Frekvence signálu 6MHz - 45MHz

---
Technologie AHD, TVI, CVI
Záznam AHD, TVI, CVI kamer
   Pro záznam obrazu AHD, TVI, CVI kamer se používají DVR rekordéry s pevným diskem
   Rekordéry využívají kompresi H.265 (starší rekordéry H.264)
   Mají autodetekci typu signálu AHD, TVI, CVI
   V naší nabídce jsou hybridní rekordéry pro 4, 8, 16 a 32 analogových kamer a ”x“ IP kamer
   Umožňují záznam v rozlišení D1, WD1, 720p, 1080p, 3Mpx, 4Mpx, 5Mpx i 8Mpx (podle modelu)
   ”Ekonomický“ záznam kamer Lite (1080p Lite, 4Mpx Lite, 5Mpx Lite, 8Mpx Lite)
   Lite technologie využívá omezené rozlišovací schopnosti lidského oka a ukládá pouze každý druhý sloupec obrazových bodů. Při přehrávání jsou pak chybějící body dopočítány z okolních (problém	exportu do avi). Takto redukovaný obrázek je DVR rekordér schopen nahrát ve snímkování 25 fps
   DVR lze připojit k monitoru prostřednictvím HDMI nebo VGA výstupu – jsou duplicitní
   DVR pro záznam kamer do 2Mpx mají nastavitelné rozlišení video výstupu do 1920 × 1080px
   DVR pro kamery s rozlišením do 8Mpx mají nastavitelné rozlišení video výstupu až do 4K
Výhody AHD, TVI, CVI systému
   Zobrazení v reálném čase bez přenosového zpoždění a bez zkreslení obrazu
   Délka trasy 300 m (až 500 m s velmi kvalitním koaxiálním kabelem), 20km po optickém vláknu
   Snadný přechod ze stávajícího CVBS analogového systému bez nutnosti výměny kabeláže
   Možnost kombinace kamer různých technologií a rozlišení na jednom rekordéru
   AHD, TVI, CVI kameru lze použít jako analogovou (CVBS) kameru do starších systémů
   Kompatibilita komponent různých výrobců

---
Historie kamerových systémů
Analogové a HD-SDI systémy
AHD, TVI, CVI - analogové systémy
IP systémy
Základy sítí – IP adresa, maska, brána
Přesměrování komunikace na routeru
Hybridní systémy
Typy kamer – IR, FullColor, DualLight, PA, Termo, PTZ
Videotelefony – 4drát, 2drát, IP
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
IP technologie
Funkce: všechny funkce (detekce pohybu, AI funkce…) zpracovává sama kamera
obraz je zkomprimován a zakódován do TCP paketů přímo v kameře	IP kamera má vždy zpoždění videa oproti reálu
IP protokol vyžaduje zabezpečení - jménem a heslem
každá IP kamera má svou webovou stránku pro konfiguraci a má jedinečnou IP adresu
může fungovat jako autonomní systém
Přenosové trasy IP kamer: pro přenos videosignálu IP kamer se používají počítačové sítě LAN
doporučuje se vytvořit samostatnou síť LAN pouze pro IP kamerový systém
některé typy IP kamer jsou vybaveny WiFi rozhraním pro bezdrátový přenos dat
pro přenos v internetu je důležitý odchozí datový tok (upload) - 2048 kb⁄sec a více
vzdálenost je definována délkou segmentu sítě = 100m
na delší vzdálenost je potřeba opakovač – switch / router nebo optická síť
PoE napájení – IP kameru lze napájet po signálovém kabelu ze switche / injektoru
datové vodiče 1,2,3,6 - napájení 4,5,7,8. Vyšší výkon – využívá i datové vodiče
Long range režim – switch přepne na 10Mbit/s – dosah 250 m
Záznam: lokálně na SD kartu (pozor na spolehlivost karty – počet cyklů)
síťově na IP rekordér, do PC s klientským softwarem, na FTP server
je nutno řešit kompatibilitu výrobců
Dual Stream Record – NVR nahrává hlavní i vedlejší stream kamer – pozor na kapacitu HDD

---
IP technologie
Výhody IP systémů
   Dostupnost – odkudkoliv z internetu lze kamery vzdáleně nastavovat, sledovat a nahrávat
   Rozšiřitelnost – není nutné pokládat samostatnou kabeláž. Nezávislost na topologii sítě
   Inteligentní funkce – IP systémy nabízejí funkce např.: inteligentní detekce pohybu, detekce	odložených nebo zmizelých objektů, detekce a rozpoznávání registračních značek (SPZ),	rozpoznání lidského obličeje, detekce narušení zóny, překročení hranice, počítání osob ...
   Rozlišení - běžně 2 Mpix – 12Mpix. V jednom systému lze kombinovat různá rozlišení
   Samostatnost – může fungovat jako samostatný kamerový systém se záznamem
   Další výhody: bezdrátový přenos (Wi-Fi), napájení po datovém kabelu (PoE - ”Power over	Ethernet“), obousměrný přenos audia, možnost integrace s dalšími IP systémy (kontrola přístupu,	EZS apod.) a mnoho dalších
Nevýhody IP systémů
   Nekompatibilita – firemní protokoly jednotlivých výrobců často znemožňují jejich kombinaci
v současnosti je částečně kompenzována zavedením standardu ONVIF
   Zpoždění obrazu - vlivem náročnosti zpracování obrazu přímo v kameře
   Možná ztráta obrazu - vlivem možných ztrát paketů na přenosové trase (sekání, kostičkování, ...)
   Složitější nastavení - je nutná znalost základů teorie LAN sítí
   Další nevýhody: složitější infrastruktura (hledání poruch), datová propustnost sítě, kapacita úložiště

---
Historie kamerových systémů
Analogové a HD-SDI systémy
AHD, TVI, CVI - analogové systémy
IP systémy
Základy sítí – IP adresa, maska, brána
Přesměrování komunikace na routeru
Hybridní systémy
Typy kamer – IR, FullColor, DualLight, PA, Termo, PTZ
Videotelefony – 4drát, 2drát, IP
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
Základní pojmy IP technologie
IP adresa – každé síťové zařízení má svou jedinečnou IP adresu
   formát IP adresy: xxx.xxx.xxx.xxx kde xxx je v rozsahu 0 – 255 (8 bitů)
   Lokální IP adresa – jedinečná v LAN síti – 192.168.x.x nebo 10.0.x.x (RFC pravidla)
   Veřejná IP adresa – jedinečná na světě – problém IPv4 (>4 mld adres) - řešení IPv6 (3.4×1038 adres)
Maska – rozděluje LAN sítě do podsítí – 255.255.255.0 (255. 255. 255. 224 pro 20 IP adres...)
   určuje jak moc se mohou IP adresy zařízení lišit aby spadaly do stejné podsítě: 255 = 100% shoda
Brána (Gateway) – určuje IP adresu zařízení přes které se přistupuje do internetu
Komunikační Port – komunikační kanál – IP zařízení mají mnoho různých funkcí a mohou komunikovat s mnoha zařízeními najednou. Aby se komunikace nemíchala – používají se komunikační porty
DNS server – překládá symbolickou adresu např.: www.seznam.cz na IP adresu: 77.75.79.53
DHCP server (Dynamic Host Configuration Protocol) – zajišťuje automatickou konfiguraci sítě zařízení	Je možné ho nastavit tak, aby zařízení přiděloval stále stejnou IP adresu podle MAC adresy
MAC adresa – jedinečná adresa síťového rozhraní zařízení = portu / síťové karty (00:18:AE:8F:87:B4)
Statická IP adresa – adresa je stále stejná – nemění se. Je nastavena v síťovém nastavení zařízení
Dynamická IP adresa – adresa se může měnit. Je přidělována DHCP serverem. Typicky veřejná IP	adresa přidělovaná poskytovatelem internetu
Router – zařízení na rozhraní internetu a LAN, nebo na rozhraní LAN podsítí… umožňuje přechod mezi	síťovými rozsahy

---
Základní pojmy IP technologie
Switch – rozbočovač, slučovač, síťový uzel… umožňuje spojení více IP zařízení
Ethernet – označení počítačových sítí provozovaných na metalických nebo optických kabelech
Metalické sítě používají konektory 8P8C = RJ45 pro UTP kabel. Používají se 2 typy zapojení (A a B)	definující rozložení vodičů v konektoru. Optické sítě – Single mode, Multi mode - vlákno s různými	typy zakončení konektor – SC, LC, FC, ST, E2000... a broušení – UPC(rovné) a APC(šikmé 8°)
WiFi – označení počítačových sítí provozovaných bezdrátově
2.4GHz – první veřejně používaná frekvence – v současnosti silně zarušená (domácí routery,	tiskárny, lednice…)
5GHz – druhá frekvence pro veřejnost – vyšší datová propustnost
další používané frekvence: 10Ghz, 24Ghz, 60Ghz
WiFi Bridge – nastavení wifi spojení nahrazující kabel – přímo přenáší vstup vysílače na výstup	přijímače
PoE napájení – napájení zařízení po síťovém kabelu
   Využívá volné vodiče pro přenos napájení. Vyšší výkony – využívají všechny vodiče pro napájení
   Jsou různé normy pro toto napájení a různá provozní napětí – DC5V, DC12V, DC24V, DC48V…
   Pasivní PoE – využívá pouze volné vodiče pro přenos napájení DC12V – sada injektor a spliter
   Aktivní PoE – je chytré zařízení které přidá k datovému přenosu napájení
 – je ověřované = napaječ nepustí napětí dokud mu to zařízení nepovolí
   PoE port se chová z hlediska přenosu dat stejně jako port bez PoE
TCP / UDP – typy protokolů přenosu dat. TCP je potvrzovaný - většina komunikace je TCP

---
Základní pojmy IP technologie prakticky
KC Greenpoint, Dvouletky 529/42, Strašnice, Praha

---
Základní pojmy IP technologie prakticky
KC Greenpoint, Dvouletky 529/42, Strašnice, Praha
Veřejná IP adresa

---
Základní pojmy IP technologie prakticky
KC Greenpoint, Dvouletky 529/42, Strašnice, Praha
Maska
Veřejná IP adresa

---
Základní pojmy IP technologie prakticky
KC Greenpoint, Dvouletky 529/42, Strašnice, Praha
Lokální IP adresa
Maska
Veřejná IP adresa

---
Základní pojmy IP technologie prakticky
KC Greenpoint, Dvouletky 529/42, Strašnice, Praha
Port
Lokální IP adresa
Maska
Veřejná IP adresa

---
Základní pojmy IP technologie prakticky
KC Greenpoint, Dvouletky 529/42, Strašnice, Praha
Port
Lokální IP adresa
Maska
Veřejná IP adresa
DNS: kulaťák Vítězné náměstí v Dejvicích

---
Základní pojmy IP technologie prakticky
KC Greenpoint, Dvouletky 529/42, Strašnice, Praha
Port
Lokální IP adresa
Maska
Veřejná IP adresa
Gateway: D1, Teplická, Plzeňská...
DNS: kulaťák Vítězné náměstí v Dejvicích

---
Historie kamerových systémů
Analogové a HD-SDI systémy
AHD, TVI, CVI - analogové systémy
IP systémy
Základy sítí – IP adresa, maska, brána
Přesměrování komunikace na routeru
Hybridní systémy
Typy kamer – IR, FullColor, DualLight, PA, Termo, PTZ
Videotelefony – 4drát, 2drát, IP
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
ROUTER
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
FIREWALL
DMZ
BLACKLIST

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
ROUTER
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
FIREWALL
DMZ
BLACKLIST

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
ROUTER
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
FIREWALL
DMZ
BLACKLIST

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
ROUTER
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
FIREWALL
DMZ
BLACKLIST

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
ROUTER
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
FIREWALL
DMZ
BLACKLIST

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
ROUTER
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
FIREWALL
DMZ
BLACKLIST
NEFUNGUJE

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
Je potřeba odlišit komunikační porty jednotlivých zařízení, aby bylo možné
je při připojení z internetu identifikovat
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
8080
6037

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
ROUTER
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
193.34.226.174:8080
193.34.226.174:6037
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037
FIREWALL
DMZ
BLACKLIST

---
Přesměrování komunikace na routeru
Je potřeba odlišit komunikační porty jednotlivých zařízení, aby bylo možné
je při připojení z internetu identifikovat
LAN
Je potřeba nastavit na routeru přesměrování komunikace na portech jednotlivých zařízení
z veřejné IP adresy na lokální IP adresu zařízení
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
U některých routerů je potřeba povolit IP adresy zařízení ve firewallu, nebo je zahrnout do zóny bez omezení komunikace - DMZ
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace na routeru
LAN
INTERNET
ROUTER
Veřejná IP adresa
193.34.236.174
193.34.226.174:80
193.34.226.174:6036
Funkce routeru:
NAT(Networt Address Translation)
Přesměrování portu
Port Forwarding
Virtual server
Routing
DMZ
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
193.34.226.174:8080
193.34.226.174:6037
Tyto funkce ( označení záleží na výrobci routeru ) umožňují vytvořit tunel pro jednotlivé porty
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Příklad nastavení routeru TP link v položce:
Advanced > NAT Forwarding > Port Forwarding
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Příklad nastavení routeru TP link v položce:
Advanced > NAT Forwarding > Port Forwarding
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037
External port = port který zadáváme při připojení Z internetu
například: 193.34.226.174:80

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Stejně nastavíme přesměrování pro datový port 6036
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Stejně nastavíme přesměrování pro porty rekordéru
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Stejně nastavíme přesměrování pro porty rekordéru
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037
Webové porty LZE během překladu měnit

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Stejně nastavíme přesměrování pro porty rekordéru
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037
Datové porty NELZE během překladu měnit !

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Přidáme lokální IP adresy zařízení do DMZ
Advanced > NAT Forwarding > DMZ
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Přidáme lokální IP adresy zařízení do DMZ
Advanced > NAT Forwarding > DMZ
1
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037
2

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Zkontrolujeme zda jsou porty otevřené například na:
www.yougetsignal.com
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Zkontrolujeme zda jsou porty otevřené například na:
www.yougetsignal.com
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace prakticky
LAN
Zkontrolujeme zda jsou porty otevřené například na:
www.yougetsignal.com
IP adresa: 192.168.226.201
HTTP Port: 80
Data Port: 6036
IP adresa: 192.168.226.200
HTTP Port: 8080
Data Port: 6037

---
Přesměrování komunikace prakticky
Vodafone

---
Přesměrování komunikace prakticky
O2

---
Přesměrování komunikace prakticky
T-Mobile

---
Přesměrování komunikace prakticky
Synology

---
Přesměrování komunikace prakticky
Další zařízení

---
Přesměrování komunikace - NAT
Co když nemáme pevnou veřejnou IP adresu u rekordéru?

---
IP systémy - přesměrování
Co když nemáme pevnou veřejnou IP adresu?

---
Přesměrování komunikace - NAT
Co když nemáme pevnou veřejnou IP adresu u IP kamery?

---
Přesměrování komunikace - NAT
Co když nemáme pevnou veřejnou IP adresu u IP kamery?

---
Přesměrování komunikace - NAT
Vzdálené připojení přes NAT / P2P	www.autonat.com

---
Historie kamerových systémů
Analogové a HD-SDI systémy
AHD, TVI, CVI - analogové systémy
IP systémy
Základy sítí – IP adresa, maska, brána
Přesměrování komunikace na routeru
Hybridní systémy
Typy kamer – IR, FullColor, DualLight, PA, Termo, PTZ
Videotelefony – 4drát, 2drát, IP
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
Hybridní systémy
Hybridní systémy umožňují kombinovat analogové kamery a IP kamery v jednom systému
základ je analogový DVR rekordér pro analogové kamery
navíc DVR podporuje připojení několika IP kamer
dále je možné několik analogových vstupů přepnout na IP
Příklad: DVR 6908E
analogový DVR rekordér pro 8 analogových kamer
navíc DVR podporuje připojení 8 IP kamer
celkem podporuje 16 kamer = 8 analogových + 8 IP kamer
dále je možné až 8 analogových vstupů přepnout na IP
v tomto případě celkem podporuje 16 IP kamer a 0 analogových
Příklad: DVR 6932H
analogový DVR rekordér pro 32 analogových kamer
navíc DVR podporuje připojení 8 IP kamer
celkem podporuje 40 kamer = 32 analogových + 8 IP kamer
dále je možné až 8 analogových vstupů přepnout na IP
v tomto případě celkem podporuje 16 IP kamer a 24 analogových

---
Historie kamerových systémů
Analogové a HD-SDI systémy
AHD, TVI, CVI - analogové systémy
IP systémy
Základy sítí – IP adresa, maska, brána
Přesměrování komunikace na routeru
Hybridní systémy
Typy kamer – IR, FullColor, DualLight, PA, Termo, PTZ
Videotelefony – 4drát, 2drát, IP
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
Typy kamer
Kamery BEZ nočního přisvícení
potřebují nějaké okolní světlo – poskytují obraz za vysokého šera, ale ne v úplné tmě
za tmy generují šum v obraze = změna v celé ploše obrazu – problémy s detekcí pohybu a daty
Kamery s IR přisvícením
noční přisvícení zajišťují infračervené LED diody (880nm)
nemají viditelný kužel světla - diody lehce červeně žhnou
kamera je se zapnutým přísvitem v černobílém režimu
Kamery s bílým přisvícením - FullColor
noční přisvícení zajišťují bílé LED diody
mají viditelný kužel světla
kamera je se zapnutým přísvitem v barevném režimu
Kamery s IR i bílým přisvícením – FullColor Dual Light (IP kamery)
noční přisvícení zajišťují IR diody a bílé LED diody
lze nastavit IR přísvit, bílý přísvit, nebo inteligentní režim přisvícení
Inteligentní režim = pokud není detekována osoba nebo vozidlo – je zapnutý IR přísvit
  kamera je v černobílém režimu
= pokud je detekována osoba nebo vozidlo – zapne se bílý přísvit
  kamera je v barevném režimu

---
Typy kamer
Kamery s IR i bílým přisvícením a varovným světlem – Perimetr FullColor Dual Light (IP kamery)
noční přisvícení zajišťují IR diody a bílé LED diody
lze nastavit IR přísvit, bílý přísvit, nebo inteligentní režim přisvícení
Inteligentní režim = pokud není detekována osoba nebo vozidlo – je zapnutý IR přísvit
  kamera je v černobílém režimu
= pokud je detekována osoba nebo vozidlo – zapne se bílý přísvit
  kamera je v barevném režimu
Navíc je možné v případě alarmu sepnout blikání červené a modré LED a přehrát zvukovou zprávu
Termokamery (IP kamery)
mají dva snímací čipy – obrazový a termální
mají dva výstupní streamy – zaberou dvě pozice na NVR
noční přisvícení obrazového snímače zajišťují IR LED diody
nemají viditelný kužel světla
kamera je se zapnutým přísvitem v černobílém režimu
PTZ kamery - otočné kamery se zoomem
ovládání otáčení po IP, RS485,COC (ovládání po signálovém kabelu)
mohou mít IR přísvit
podporují uložení pozice a její vyvolání, trasu, skenování, smart tracking ...
noční přisvícení zajišťují IR LED diody - nemají viditelný kužel světla
kamera je se zapnutým přísvitem v černobílém režimu

---
Historie kamerových systémů
Analogové a HD-SDI systémy
AHD, TVI, CVI - analogové systémy
IP systémy
Základy sítí – IP adresa, maska, brána
Přesměrování komunikace na routeru
Hybridní systémy
Typy kamer – IR, FullColor, DualLight, PA, Termo, PTZ
Videotelefony – 4drát, 2drát, IP
© ELNIKA plus, s.r.o.

---
Videotelefony – 4drát – analogový systém
Systém podporuje:
maximálně 2 dveřní jednotky
až 6 monitorů pro jedno tlačítko
 1 – 4 tlačítka na dveřní jednotce
až 2 přídavné analogové kamery
až 2 detektory pohybu
ovládání 2 dveřních zámků – NC/NO kontakt
    1 zámek je ovládán z monitoru
       1 zámek je ovládán z dveřní jednotky
SD kartu pro ukládání snímků a videa
wifi monitor podporuje upozornění do mobilní aplikace
Propojení:
4 vodiče pro každé tlačítko: + a – napájení, audio, video
pozor na průřez vodičů – UTP kabel do 20 - 40 metrů
pro ovládání dveřních zámků další 2 vodiče a vlastní zdroj
dveřní jednotka je napájena z monitoru
dveřní jednotka se čtečkou má vlastní napájení
napájecí zdroj monitoru je DC15V / 2A

---
Videotelefony – 2drát – sběrnicový systém
Systém podporuje:
maximálně 4 dveřní jednotky
až 4 monitory pro jedno tlačítko
 1 – 32 adresovatelných účastníků
až 4 přídavné kamery
ovládání 2 dveřních zámků – NC/NO kontakt
    1 zámek je ovládán z dveřní jednotky
       1 zámek je ovládán z přídavného modulu VT-RELÉ
SD kartu pro ukládání snímků a videa
upozornění do mobilní aplikace s modulem VT-IP
Propojení:
2 vodiče – BUS sběrnice pro data i napájení
každý prvek musí mít nastavenu svou adresu a typ – master / slave
napájení dveřních jednotek i monitorů z jednoho modulu 1.5A nebo 2.5A
musí být zvlášť rozbočovač sběrnice pro dveřní jednotky a zvlášť pro monitory
rozbočovače sběrnice lze řetězit

---
IP Videotelefony TVT
Systém podporuje v klasickém zapojení:
1 hlavní dveřní jednotku a 9 přídavných
1 hlavní monitor a 5 přídavných
monitor má funkci zabezpečovacího systému
monitor má funkci DVR se záznamem na SD kartu
k monitoru lze připojit až 16 IP kamer
dveřní jednotka má funkci přístupového systému
podporuje 3000 přístupových karet
k dveřní jednotce lze připojit přídavné sirény
ovládání dveřního zámku – NC/NO kontakt
       zámek je ovládán z dveřní jednotky
dveřní jednotka podporuje upozornění do mobilní aplikace, má WiFi a LAN připojení
Systém podporuje v hotelovém zapojení:
1 hlavní dveřní jednotku a 9 přídavných
500 hlavních monitorů a ke každému až 5 přídavných
monitor má funkci zabezpečovacího systému lze k němu připojit senzory
monitor má funkci DVR se záznamem na SD kartu
k monitoru lze připojit až 16 IP kamer
ovládání dveřního zámku – NC/NO kontakt - zámek je ovládán z dveřní jednotky
systém podporuje upozornění do mobilní aplikace, má WiFi a LAN připojení
dveřní jednotka má funkci přístupového systému - podporuje 10000 karet, PIN a rozpoznání tváře

---
Čas pro dotazy
© ELNIKA plus, s.r.o.